АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2016-2017году

составлен «01» августа 2016 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Зозулянский детский сад» - построено в 1950 году, введено в эксплуатацию в 1982 году

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальный район «Борисовский район»

(учредитель организации)

с. Зозули, улица Колхозная д.77

(юридический адрес, физический адрес организации)

Пономаренко Валентина Федоровна телефон 8 47 246 26 157

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом  Муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области

Комиссией Администрации Борисовского района

Распоряжение

от «26»июля 2016г.  № 898-р   в период с «01» по «3» августа 2016г

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации района по социально- культурному развитию        Переверзев    Владимир Иванович

Заместитель председателя:

Начальник  управление образования  администрации Борисовского района                        Чухлебова Елена Ивановна

Ответственный секретарь  - заместитель начальника  управления образования администрации Борисовского района -  Куртова Елена Петровна

Члены комиссии:

Белоусов Виктор Петрович –   врач эпидемиологического отдела областного бюджетного учреждения здравоохранения «Борисовская центральная районная больница» (по согласованию)

Гончаров Виталий Васильевич –начальник пульта централизованной охраны  отделения вневедомственной охраны ОМВД России по Борисовскому району ( по согласованию

Сучалкин Борис Николаевич – начальник  территориального отдела Управления Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в Яковлевском районе (по согласованию)

Плотникова Лилия Викторовна –   инспектор  отдела участковых уполномоченных полиции и по   делам несовершеннолетних ОМВД России по Борисовскому району (по согласованию)

Тоцкий Максим Николаевич – начальник отдела надзорной деятельности Борисовского района   ( по согласованию)

Шаповал Римма Васильевна- начальник отдела капитального строительства администрации Борисовского района

проведена проверка в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Зозулянский детский сад»

l. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Зозулянский детский сад»

№  1382-р от «20»ноября 2015года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «09»октября 2012г. №497310, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «09»октября 2012г. №497306, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство государственной регистрации права от «09»октября  2012г.

№497307 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключение зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство государственной регистрации права от «09»октября  2012г.

№497308 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключение зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации

выдано «16»апреля 2009г.

Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области

Серия АА 092720, срок действия свидетельства с «16» апреля 2009г.  .

Лицензия на право введения образовательной деятельности, установленной формы и выданной  «02»  февраля  2015г., серия  31ЛО1,  №0001108,

регистрационный номер №6455,

Департамент образования Белгородской области

срок действия лицензии -  бессрочно,

2.  Паспорт безопасности организации от «09» января 2014года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01»января 2014 г.

оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации- 2 единиц

Качество и объемы,  проведенных в 2016 году:

а) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

в здании детского сада – выполнены

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется

4. Контрольные нормативы и показатели,  изложенные в приложения к лицензии соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательныхуслуг:  предоставляются

б) проектная допустимая численность обучающихся-25человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки-0 человек;

в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

ж) наличие образовательной программы - имеется

з) наличие программы развития образовательной организации - имеется

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников- 2 человек 100 %

административно-хозяйственных работников-1человек 100%;

производственных работников-2 человек 100%

учебно-воспитательных работников-1человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год-

имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

Здания и объекты организации оборудованы   техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; не оборудованы,   детей  с ОВЗ нет.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации; удовлетворительное

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется, приспособленное помещение, оборудована спортивная площадка на улице

в) организация компьютерной техники - обеспечено;

общее количество компьютерной техники- 1 единиц.

. Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечены.

его состояние удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «28»июля 2016 г.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное  Потребность в замене мебели: нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью- удовлетворительное  Потребность в замене мебели: нет

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -150; фонд учебников- 70%

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда  имеется .

6.Состояние земельного участка закрепленного за организацией-

удовлетворительное:

Общая поладь участка- 1450га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются , соответствуют.

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -_имеются , удовлетворительное – соответствуют санитарным требованиям

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах   - соблюдается

Основные недостатки : нет

7. Медицинское обслуживание в организации- организовано по договору с ФАП

Медицинским персоналом в количестве 1 человек

8. Питание обучающихся - организовано ;

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительно

гигиенические условия перед приема пищи - соблюдается

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%,

в) приготовление пищи осуществляется

из продуктов, закупаемых организаций    заключенным по договорам и др.,

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано,  соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: нет .

д) обеспеченность технологическим оборудованием   - достаточное.

его техническое состояние - соответствует

акты допуска к эксплуатации - оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования  соблюдаются

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки : нет

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное

з)  документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

Основные недостатки - нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации  - имеется

к) питьевой режим обучающихся   - организован

Основные недостатки - нет

л) наличие договора на оказание санитарно- эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция имеется   договор от 30 декабря 2015 года

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.  соответствует

Санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

11.Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации  выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем

б) объекты организации системной охранной сигнализации -

оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты -

оборудованы

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием- кнопка экстренного вызова

д) территория организации ограждением оборудована, соответствует

Основные недостатки: соответствует

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка

состояния пожарной безопасности проводилась

Основные результаты проверки нарушений не выявлено.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы.

установлена  пожарная сигнализация,

обеспечивающая звонок о пожаре

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, протокол  проведения контрольных опробований от 17 июня 2016 года

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудована;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества  от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.   План эвакуации разработан.  Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта №1от «13»апреля

2016года, выданного ЗАО «Энергетик»- соответствует

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки   не выявлены  нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

автономной котельной. Акт № Б- 3262 о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов от 28 июня 2016 года .

Состояние удовлетворительное.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется -

автономная скважина.

16. Газоснабжение образовательной организации: осуществляется.

II. Заключение комиссии

________________________________________________________________

(полное наименование организации)

К новому 2016-2017 учебному году________________________________.

( готова , не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

- В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на

организацию учебного процесса:

________________________________________________________________

2.  В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__»_______20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с  «__»__________по «__»_____________20_г. организовать

работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__»___________20_г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:____________  Переверзев Владимир Иванович И

(роспись)                      (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:  _______________ Куртова Елена  Петровна

(роспись)                      (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:        _______________  Белоусов Виктор Петрович

(роспись)                      (инициалы, фамилия                                     _____________________                            Гончаров Виталий Васильевич

__________________ Сучалкин Борис Николаевич

______________          Плотникова Лилия Викторовна

_________________     Тоцкий Максим Николаевич

______________________ Шаповал Римма Васильевна