Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«Зозулянский детский сад»

В. Пономаренко

Инструкция

для должностных лиц на случай возникновения пожара

1. Общие положения

- Настоящая инструкция разработана для МБДОУ «Зозулянский детский сад» (далее — МБДОУ) и определяет порядок действий должностных лиц при угрозе и возникновении пожара.

- Должностными лицами в МБДОУ являются заведующий.

- Данная инструкция является обязательной для исполнения всеми должностными лицами.

1.4.Должностные лица обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении пожара.

1.5.Инструкция разработана в соответствии постановлением РФ №390 "О противопожарном режиме" и является дополнением к плану эвакуации работников и воспитанников при пожаре.

2. Порядок действий на случай пожара

2.1. Действия заведующего МБДОУ при возникновении пожара: — немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную часть, назвать адрес, место возникновения пожара, свою должность, фамилию, имя, отчество (если даже это было уже сделано, необходимо продублировать вызов пожарной команды);

- дать указание на задействование системы оповещения, отключение оборудования, системы вентиляции;

- доложить Учредителю о возникновении пожара: позвонить в приемную Управления образования администрации по телефону	;

- организовать и проконтролировать проведение эвакуации воспитанников и работников, ценностей из здания МБДОУ;

- вызвать обслуживающие организации (электросети, инженерные сети и т.д.);

- проверить наличие всех сотрудников и воспитанников (по списку) на месте сбора — возле медпункта

- доложить Учредителю об итогах эвакуации и организации тушения пожара, о причиненном ущербе.

2.2. Действия заведующего:

- руководит членами ДПД по тушению пожара, осуществляет эвакуацию работников и воспитанников до прибытия подразделений пожарной охраны;

- при необходимости дублирует сообщение о пожаре в пожарную охрану по телефону «01».

- задействует единый сигнал по оповещению людей на случай возникновения пожара, начинает эвакуацию воспитанников и работников;

- выделяет работника для встречи пожарной команды, знающего расположение пожарных гидрантов, кранов и местонахождение очага возгорания;

- удаляет за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и эвакуации. В случае необходимости организует поиск пропавших воспитанников и работников;

- организует отключение электроэнергии, системы вентиляции и обеспечивает соблюдение требований техники безопасности;

- организует освобождение подъездов к зданию от автомашин и встречу пожарных подразделений;

- докладывает начальнику прибывшего пожарного подразделения об обстановке на пожаре, эвакуированных людях, принятых мерах и поступает в его распоряжение.

2.3. Действия  воспитателя:

- принимает и подтверждает сообщение о пожаре;

- организует эвакуацию воспитанников из здания (территории);

- контролирует посты безопасности, не допускающие возврата людей в здание;

- докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию;

- организует сбор воспитанников, работников в условленном месте эвакуации — медпункт, сверку списков;

- докладывает заведующему МДОУ о ходе и результатах эвакуации людей из здания (территории);

- действует по указанию начальника ДПД, в зависимости от обстановки;

—	в отсутствии начальника ДПД выполняет его обязанности.

2.4. Действия   медицинской сестры:

- после получения сообщения о пожаре комплектует оперативный набор для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре;

- вызывает скорую медицинскую помощь по телефону «03»;

- участвует в эвакуации воспитанников из здания;

- при задымлении обеспечивает людей (воспитанников, работников) средствами индивидуальной защиты дыхательных путей (респираторами, марлевыми повязками);

—	после эвакуации людей из здания проверяет состояние здоровья воспитанников и работников, при необходимости оказывает первую медицинскую помощь;

- встречает машины «скорой помощи», провожает врачей к пострадавшим, оказывает помощь в госпитализации;

- при отсутствии пострадавших среди эвакуированных возвращается к месту пожара, при необходимости оказывает первую медицинскую помощь членам ДПД, пострадавшим при тушении пожара.